**Памятка для потребителей**

**о повышении эффективности систем отопления и экономии расходов**

**на теплоснабжение**

Своевременная и полная подготовка к зиме предотвратит проблемы с отоплением, которые могут возникнуть в течение зимнего отопительного периода, и поможет существенно сэкономить ресурсы и деньги потребителей.

Для подготовки к отопительному сезону рекомендуем гражданам и организациям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Меры по экономии и повышению энергетической эффективности** | | |
| 1 | Установка прибора учета тепловой энергии | До 30% от потребления тепловой энергии |
| 2 | Составление руководства по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем отопления и периодический контроль за их выполнением (для потребителей – организаций) | 5-10% от потребления тепловой энергии |
| 3 | Гидравлическая наладка внутренней системы отопления | До 15% от потребления тепловой энергии |
| 4 | Ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов | 10-15% от потребления тепловой энергии |
| 5 | Снижение тепловых потерь через оконные проемы путем установки качественных оконных блоков, утепления оконных рам, использования теплоотражающей пленки | 15-30% от потребления тепловой энергии |
| 6 | Улучшение тепловой изоляции стен, внутрикаркасных перекрытий, подвалов, полов и чердаков | 15-25% от потребления тепловой энергии |
| 7 | Снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления и установка теплоотражателей за радиаторами | До 15% от потребления тепловой энергии |
| 8 | Установка доводчиков на входные двери, устройство дополнительных тамбуров (при необходимости), утепление тамбуров | До 35% от потребления тепловой энергии |